Unit 8, Jubilee Court, Copgrove, Harrogate, HG3 3TB
 Tel: 01423 340 000 Fax: 01423 340 002

E-mail Sales@camax.co.uk

Width

Height

Depth fixing	Depth

Outer fixing

| Rating | Width | Height | Depth | Fixing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25va | 100 | 83 | 70 | 90 |
| 50va | 105 | 88 | 63 | 94 |
| 100va | 123 | 92 | 69 | 104 |